**采购需求**

1. **项目概述**

为满足我院日常医疗工作需要，特开展本次护理医用耗材配送服务采购。

本次采购4个包，每个包采购1家供应商提供配送服务。

1. **服务内容及要求（实质性要求）**

**1、配送清单**

采购包1：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格及要求** | **单位** | **控制单价（元）** | **所投产品是否为四川药品和医用耗材招采管理系统挂网产品** | **备注** |
| 1 | 婴儿集尿袋 | 100ml | 个 | 0.8 | 否 |  |
| 2 | 中药熏洗袋 | 16\*21 | 个 | 0.1 | 否 |  |
| 3 | 病理标本袋1 | 小号带标签 | 个 | 0.74 | 否 |  |
| 4 | 病理标本袋2 | 大号带标签 | 个 | 1.1 | 否 |  |
| 5 | 医用创口贴 | 长条形70mm\*18mm，96片/盒 | 盒 | 40 | 否 |  |
| 6 | 创口贴（臭氧治疗用） | 小圆形，直径22mm | 片 | 0.15 | 否 |  |
| 7 | 复合季铵盐湿巾纸 | 40片/包 | 包 | 10 | 否 |  |
| 8 | 金属气切导管 | 8号、9号、10号 | 个 | 70 | 否 |  |
| 9 | 艾绒 | 250g/包 | 包 | 15 | 否 |  |
| 10 | 陈艾条（纯艾条） | 7cm\*20cm  艾绒比20：1 | 支 | 25 | 否 |  |
| 11 | 理疗电极片 | 50mmx50mm；  适用设备：低频脉冲治疗仪 | 片 | 1.8 | 否 |  |
| 12 | 一次性换药盘 | 大号 | 个 | 0.34 | 否 |  |
| 13 | 2%葡萄糖酸氯己定醇皮肤消毒液 | 60ml | 瓶 | 3.2 | 否 |  |
| 14 | 一次性理疗电极片 | 矩形40mm\*40mm；  适用设备：渡康经颅超声电疗仪 | 片 | 3.5 | 否 |  |
| 15 | 一次性医用帽 | C型圆帽 | 个 | 0.35 | 否 |  |

采购包2：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格及要求** | **单位** | **控制单价（元）** | **所投产品是否为四川药品和医用耗材招采管理系统挂网产品** | 备注 |
| 1 | 电脑打印标签专用碳带 | 1. 90mm\*300m； 2. 适用设备：新华追溯打印机 | 卷 | 100 | 否 |  |
| 2 | 封口测试纸1 | 1. 100片/盒-高温覆膜； 2. 适用设备：新华封口机 | 盒 | 270 | 否 |  |
| 3 | 封口测试纸2 | 1. 100片/盒-低温覆膜； 2. 适用设备：新华封口机 | 盒 | 345 | 否 |  |
| 4 | 压力蒸汽灭菌化学指示标签 | 1. 600片/卷； 2. 适用设备：新华压力蒸汽灭菌器 | 卷 | 165 | 否 |  |
| 5 | 压力蒸汽灭菌1小时极速生物指示剂 | 1. 适用设备：新华压力蒸汽灭菌器 | 支 | 39 | 否 |  |
| 6 | 过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签 | 1. 400片/卷； 2. 适用设备：新华过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 卷 | 245 | 否 |  |
| 7 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 1. 150mm\*100m平面； 2. 适用设备：新华过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 卷 | 700 | 否 |  |
| 8 | 过氧化氢低温等离子体灭菌1小时极速生物指示剂 | 1. 适用设备：新华过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 支 | 50 | 否 |  |
| 9 | 低温蒸汽甲醛1小时极速生物指示剂 | 1. 适用设备：新华甲醛生物阅读器 | 支 | 35 | 否 |  |
| 10 | 甲醛灭菌器专用甲醛灭菌剂 | 1. 2000ml/袋； 2. 适用设备：新华低温甲醛灭菌器 | 袋 | 95 | 否 |  |
| 11 | 低温蒸汽甲醛灭菌化学指示标签 | 1. 400片/卷； 2. 适用设备：新华低温甲醛灭菌器 | 卷 | 145 | 否 |  |
| 12 | 低温蒸汽甲醛灭菌化学指示胶带 | 1. 50米/卷； 2. 适用设备：新华低温甲醛灭菌器 | 卷 | 110 | 否 |  |
| 13 | 低温蒸汽甲醛灭菌化学指示卡 | 1. 100片/瓶； 2. 适用设备：新华低温甲醛灭菌器 | 瓶 | 90 | 否 |  |
| 14 | 低温蒸汽甲醛灭菌包装袋1 | 1. 100mm\*100m平面； 2. 适用设备：新华低温甲醛灭菌器 | 卷 | 145 | 否 |  |
| 15 | 低温蒸汽甲醛灭菌包装袋2 | 1. 150mm\*100m平面； 2. 适用设备：新华低温甲醛灭菌器 | 卷 | 220 | 否 |  |
| 16 | 低温蒸汽甲醛灭菌包装袋1 | 1. 200mm\* 100m平面； 2. 适用设备：新华低温甲醛灭菌器 | 卷 | 280 | 否 |  |
| 17 | 低温蒸汽甲醛灭菌包装袋2 | 1. 250mm\*100m平面； 2. 适用设备：新华低温甲醛灭菌器 | 卷 | 350 | 否 |  |
| 18 | 医疗器械喷雾型润滑防锈剂 | 1. 500ml | 瓶 | 110 | 否 |  |
| 19 | 医用除胶剂 | 1. 250ml | 瓶 | 110 | 否 |  |
| 20 | 医疗器械除锈剂 | 1. 2.5L | 桶 | 190 | 否 |  |
| 21 | 灭菌包装无纺布1 | 1. 60cm\*60cm； 2. 适用设备：压力蒸汽灭菌器和低温灭菌设备通用 | 张 | 1 | 否 |  |
| 22 | 灭菌包装无纺布2 | 1. 70cm\*70cm； 2. 适用设备：压力蒸汽灭菌器和低温灭菌设备通用 | 张 | 1.5 | 否 |  |
| 23 | 灭菌包装无纺布3 | 1. 80cm\*80cm； 2. 适用设备：压力蒸汽灭菌器和低温灭菌设备通用 | 张 | 1.8 | 否 |  |
| 24 | 灭菌包装无纺布4 | 1. 90cm\*90cm； 2. 适用设备：压力蒸汽灭菌器和低温灭菌设备通用 | 张 | 2 | 否 |  |
| 25 | 灭菌包装无纺布5 | 1. 100cm\* 100cm； 2. 适用设备：压力蒸汽灭菌器和低温灭菌设备通用 | 张 | 2.5 | 否 |  |
| 26 | 灭菌包装无纺布6 | 1. 120cm\*120cm； 2. 适用设备：压力蒸汽灭菌器和低温灭菌设备通用 | 张 | 3 | 否 |  |
| 27 | 再生剂 | 1. 5Kg/袋； 2. 适用设备：康辉酸性氧化电位水生成器 | 袋 | 40 | 否 |  |
| 28 | 电解质 | 1. 1Kg/袋； 2. 适用设备：康辉酸性氧化电位水生成器 | 袋 | 60 | 否 |  |
| 29 | 灭菌包装材料1 | 1. 100mm\*100m平面； 2. 适用设备：压力蒸汽灭菌器 | 卷 | 135 | 否 |  |
| 30 | 灭菌包装材料2 | 1. 150mm\*100m平面； 2. 适用设备：压力蒸汽灭菌器 | 卷 | 170 | 否 |  |
| 31 | 灭菌包装材料3 | 1. 200mm\* 100m平面； 2. 适用设备：压力蒸汽灭菌器 | 卷 | 175 | 否 |  |
| 32 | 灭菌包装材料4 | 1. 250mm\*100m平面； 2. 适用设备：压力蒸汽灭菌器 | 卷 | 290 | 否 |  |
| 33 | 医用封包胶带 | 1. 50米/卷； 2. 适用设备：真空灭菌器 | 卷 | 20 | 否 |  |

采购包3：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格及要求** | **单位** | **控制单价（元）** | **所投产品是否为四川药品和医用耗材招采管理系统挂网产品** | **备注** |
| 1 | 简易喷雾器 | 呼吸机雾化专用，由喷雾器导管组成 | 套 | 33 | 是 |  |
| 2 | 一次性使用咬口 | 中号 | 个 | 2.21 | 是 |  |
| 3 | 无创呼吸机面罩 | 1.大/中/小；  2.适用设备：飞利浦/凯迪泰/安保呼吸机 | 个 | 400 | 是 |  |
| 4 | 缓冲福尔马林（组织固定液） | 10%中性 | 瓶 | 74.96 | 是 |  |
| 5 | 无菌鼻饲管（鼻胃肠管）1 | 1200mm，最大留置期不少于30天 | 根 | 105.3 | 是 |  |
| 6 | 无菌鼻饲管（鼻胃肠管）2 | 1300mm，最大留置期不少于45天 | 根 | 130 | 是 |  |
| 7 | 透明敷料 | 10cmX12cm | 张 | 11.25 | 是 |  |
| 8 | 揿针 | 0.25\*1.3mm 100支/盒 | 支 | 0.35 | 是 |  |
| 9 | 一次性经外周中心静脉导管套装 | 4Fr—60cm | 套 | 1300 | 是 |  |
| 10 | 医用缝合针1 | 圆针0.6mm×14mm | 包 | 3.71 | 是 |  |
| 11 | 医用缝合针2 | 圆针0.7mm×17mm | 包 | 3.71 | 是 |  |
| 12 | 医用缝合针3 | 圆针1.0mm×24mm | 包 | 3.71 | 是 |  |
| 13 | 医用缝合针4 | 圆针1.0mm×28mm | 包 | 3.71 | 是 |  |
| 14 | 医用缝合针5 | 圆针1.0mm×20mm | 包 | 3.71 | 是 |  |
| 15 | 医用缝合针6 | 三角0.7mm×20mm | 包 | 3.69 | 是 |  |
| 16 | 医用缝合针7 | 三角1.0mm×20mm | 包 | 3.69 | 是 |  |
| 17 | 医用缝合针8 | 三角1.0mm×24mm | 包 | 3.71 | 是 |  |
| 18 | 医用缝合针9 | 三角1.0mm×28mm | 包 | 3.69 | 是 |  |
| 19 | 医用缝合针10 | 三角0.6mm×17mm | 包 | 3.69 | 是 |  |

采购包4：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格及要求** | **单位** | **控制单价（元）** | **所投产品是否为四川药品和医用耗材招采管理系统挂网产品** | **备注** |
| 1 | 血浆胆红素吸附器 | 1. 采用离子树脂为吸附剂，外壳容器材料为聚丙烯，两端有过滤网，其中出血浆端加装无纺布； 2. 适用设备：健帆/费森/金宝CRRT | 支 | 3705 | 是 |  |
| 2 | 透析型人工肾一次性使用血液回路导管 | 1. PVC材质，由动脉侧、静脉侧回路组成，用于血液透析时作为血液通道； 2. 适用设备：健帆CRRT | 套 | 444.9 | 是 |  |
| 3 | 血液灌流器 | 1. 聚苯乙烯中性大孔树脂材质，由柱体、吸附剂和注射用水三部分组成； 2. 适用设备：健帆/费森/金宝CRRT | 支 | 2242 | 是 |  |
| 4 | 一次性膜型血浆分离器 | 1. 中空纤维的材质为聚乙烯，内径为350±50μm，膜厚50±10μm。有效面积≥0.8m2； 2. 适用设备：健帆/费森CRRT | 支 | 2350 | 是 |  |
| 5 | 一次性血液透析滤过器及配套管路 | 1. 由空心纤维、外壳和顶盖、密封材料、管路及支架组成，适用于急性肾功能衰竭和/或液体超负荷的病人； 2. 适用设备：金宝CRRT | 套 | 6800 | 是 |  |
| 6 | 可控式吸痰管 | 1. 30cm纤支镜 | 个 | 7.1 | 是 |  |
| 7 | 细菌过滤器 | 1. 用于肺功能仪接口处细菌过滤，细菌过滤效率≥95%； 2. 适用设备：德国耶格肺功能仪 | 个 | 20 | 是 |  |
| 8 | 可吸收性外科缝线 | 1. 3-0，2cmX12节 | 根 | 29.5 | 是 |  |
| 9 | 一次性使用埋线针 | 1. 0.75x65mm | 根 | 8.7 | 是 |  |
| 10 | 一次性使用无菌溶药器（PRP专用） | 1. 10ml（1.2mm\*30mm）； 2. 适用设备：蜀科低速冷冻离心机 | 支 | 2.5 | 是 |  |
| 11 | 一次性使用无菌注射针1 | 1. 0.7（0.7mmx80mm） | 支 | 2.5 | 是 |  |
| 12 | 一次性使用无菌注射针2 | 1. 0.5（0.5mmx60mm） | 支 | 2.5 | 是 |  |
| 13 | 一次性使用无菌注射器带针 | 1. 20ml (1.2mmx38mm)灌洗专用 | 支 | 0.53 | 是 |  |

**2、配送服务要求（实质性要求）**

1、配送总体要求

1.1供应商应按照采购人的需求及采购计划按时、按质、按量进行配送。

1.2成交供应商应严格按照响应文件响应的产品进行配送，包括品牌、规格、型号、生产厂家等。未经采购人同意，供应商不得擅自变更产品。如需变更产品，须由供应商向采购人提出书面申请，经采购人审批同意后才能进行配送。

1.3供应商配送的护理耗材需与采购单位现有的医疗设备适配，如无法匹配使用，采购人可要求退换，费用由供应商自行承担。

1.4配送具体实施方案由供需双方在签订采购合同时另行约定。

2、配送质量要求

2.1供应商配送的产品必须符合国家药品监督管理部门规定的质量标准和管理规范，确保临床使用安全有效，符合政府相关采购、销售管理规定。如供应商提供的产品不能满足临床需要，参数与磋商文件、响应文件不符，采购人有权退货，并追究由此造成的经济损失及相关法律责任。

2.2供应商配送的产品有效期应不低于该产品本身有效期一半时间以上(配送时)。若有效期内出现产品质量问题，供应商须按照合同约定，负责退换货；因产品质量问题导致相关医疗纠纷或经济赔偿，由供应商承担相应的经济和法律责任。

2.3供应商配送产品时，应按标准保护措施进行包装，以防止产品在运输过程中损坏或变质，确保完好无损运抵指定地点。对于破损产品须按采购人要求进行及时调换。

2.4配送过程中，因各种原因导致的不合格产品、药监部门规定不允许销售的器械耗材、近效期未使用完的产品，均由供应商负责退换货。

2.5在耗材配送服务期间，因成交供应商配送的产品质量问题给采购人造成的纠纷、医疗事故和经济损失由成交供应商负责。

3、配送物流要求

3.1供应商应组织专业运输车辆及配送人员，按时、按质、按量向采购人提供配送耗材，备有充足库存，负责产品的运输、现场搬运，并按要求送达采购人指定地点。(提供仓库照片及仓库场所租赁合同或产权证明。)

3.2供应商应在2小时内响应采购人订单，并从订单下达之时起，急救产品2小时内送达，一般产品2个工作日内送达，如遇突发事件或特殊情况，不论工作日还是节假日均须在4小时内送达，生命支持类高值医用耗材节假日照常配送。

3.3对配送耗材所提供的相关票据应符合财经制度的相关规定，并保证所提供票据和相关材料的真实性和有效性。

1. 其他要求

**4.1若产品为挂网耗材，供应商在报价时应提供该产品在该系统中的商品ID，后续配送时应严格按照该产品ID项公示的产品配送。**

4.2挂网耗材严格按照《四川省医药机构医用耗材集中采购实施方案》川医保规〔2021〕10号文件要求执行。

4.3若非挂网耗材在合同服务期内成为挂网耗材，则按挂网耗材标准执行采购和配送服务，结算时以平台最低挂网价进行结算。

4.4成交供应商在服务期限内须按照采购人的要求提供伴随服务。**(提供承诺函，见格式2-12)**

5、考核要求

5.1采购人每年度按医院相关规定对供货商进行综合考核，不合格者不再续签相关合同。

5.2附件1作为医用耗材配送供应商考核办法大纲参考，具体考核细则由供需双方在采购合同中另行约定。

**三、其他要求：**（本项不做实质性要求，仅作后续评分参考）

供应商根据自身情况，结合项目实际需求在响应时可提供：

1. 项目实施方案包含：

服务方案 包括:①备品备件方案；②产品配送方案；③组织协调方案；④诚信廉洁方案；⑤电子化采购实施方案；⑥运输保障及装卸；⑦安全文明及保障措施。

应急预案 包括:①配送突发状况处理方案；②产品突发状况处理方案；③应急物资的调配方案；④应急人员配置。

内控制度 包括①产品品控管理制度；②产品采购监管制度；③产品仓储管理制度；④产品配送管理制度。

1. 后续服务方案包含：①后续服务人员配置；②后续服务内容及范围；③后续服务保障措施；④后续服务响应时间。
2. 履约能力包含项目配置和业绩。

**四、商务要求（实质性要求）**

1、服务期限：自合同签订生效之日起3年，合同一年一签；根据供应商配送服务能力、服务质量等考核，考核合格，续签下一年度合同，考核不合格，不再续签合同。（具体以合同约定为准）

2、结算要求：

2.1.供应商所提供的产品经验收合格、使用正常、无质量问题前提下按入库的实际数量\*单价结算；

2.2.**若产品为挂网耗材，**结算时则按照该产品实时挂网价与磋商成交价相比较择低执行结算；

2.3.**若产品非挂网耗材，**结算时则按照该产品磋商成交单价执行结算；

2.4.成交供应商应每月向采购人提交对已配送耗材的税票和有关单据申请支付，形成滚动者90日后、合同期限内按月滚动付款，未形成滚动者用完后付款。（具体以合同约定为准）

1. 履约地点：采购人指定地点。
2. 报价要求：

4.1.本项目采用报单价方式报价，供应商所提供报价应是针对本项目提供的服务及服务所需的配送车辆、产品、人工、装卸、运输、保险、后续服务、管理、利润、检验检测、税金等其它各类费用的总和，采购人不再支付其他费用。

4.2.**（本项仅适用于采购包3、4）**若供应商所配送产品的报价低于该产品在四川药品和医用耗材招采管理系统中最低价的95%，供应商需提供厂家出具的同意按其所报价格执行的确认文件予以佐证，否则将视为无效报价。（供应商需在报价表中列出配送产品在投标当月系统中显示最低价格）

1. 安全责任:供应商应为完成本项目做好相应的安全防护措施，项目实施过程中因供应商原因造成的安全责任由成交供应商负责，采购人不承担任何责任。**(提供承诺函，格式自拟)**
2. 验收标准：采购人按照政府采购相关法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容、合同要求等进行验收。

7、**（实质性要求，提供承诺函，格式自拟）**供应商在配送交货时，须向采购人提供有效的产品相关资质证明文件(至少包括医疗器械产品注册证或第一类医疗器械备案信息表)及第三方检测机构出具的检测报告,并保证所提供资料的真实性和有效性。

8、其他未尽事宜由供需双方在合同中详细约定。

附件1:护理耗材配送供应商考核办法

**（具体以合同约定为准）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核项目 | 考核要求 | 分值 | 得分情况 | 其他 |
| 1 | 产品品质保证能力 | A.签订供应商服务承诺书、购销廉洁承诺书；  B.产品发生质量问题一次扣5分；  C.未按照医院要求供货，包括送货单登记不全、票据错误，一次性产品每次供货批次超过2个的、一次性产品检验报告未随货同行或提供的批检报告与实物不符或批检报告未加盖供应商的印章等,发生一次扣2分。 | 30分 |  |  |
| 2 | 产品的资质证件 | 提供合格的供应商、生产企业以及产品的资质，包括供应商的营业执照、经营许可证、生产厂家有效期内的生产许可证、有效期内的产品注册证(备案文件)等。一项不合格扣5分。 | 20分 |  |  |
| 3 | 供货情况 | A.未按照采购人提出的供货时间送货，发生一次扣2分；  B.供应商应按采购人通知的产品名称、规格型号、数量供货，多送、少送均视为未按要求送货，发生一次扣2分。 | 30分 |  |  |
| 4 | 服务情况 | A、货到库房验货中，发生问题时，供应商应积极响应。如产品不符合验收标准，需要退货、换货，供应商未按库房要求及时办理的，发生一次扣2分；  B、供应商未按采购人的要求开具送货单、票据的，发生一次扣2分；  C、所有产品都必须送达库房，并按要求摆放整齐，违反一次扣2 分；  D、产品在临床使用过程中出现问题，甚至因使用产品导致可疑医疗器械不良事件、医疗纠纷等，供应商应按医院通知的时间到院处理，若供应商不能积极配合妥善处理的，发生一次扣10-15分。 | 20分 |  |  |
| 注：1.本考核实行100分制；拟每季度对供应商组织一次考核评分，每年度进行综合评估；四个季度的平均分值作为该供应商的年度考核得分。  2.根据供应商年度考核得分，100-95分为优(可直接续签)，94-90分为良(约谈整改后续签)，89-85分为中(经济处罚并整改后续签，具体处罚标准以合同约定为准)，85分以下为差(不再续签)。 | | | | | |